## Blad1
Berekening benodigde batterij capaciteit
instructie: gele velden mogen aangepast worden, de zwarte velden geven de resultaten weer
item | opgenomen vermogen per uur (Watt) | voltage (V) | gecorrigeerd opgenomen vermogen (Watt) | uren per dag | uren per nacht | opgenomen vermogen per dag (Watt) | opgenomen vermogen per nacht (Watt)
laptop | 50 | 220 | 55 | 4 | 0 | 220 | 0
compressor frigo | 30 | 12 | 33 | 12 | 12 | 396 | 396
compressor koelbox | 14 | 12 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0
waterpomp | 50 | 12 | 55 | 0.5 | 0 | 27.5 | 0
verlichting 4 stuks | 12 | 12 | 13.2 | 0 | 4 | 0 | 52.8
maxfan | 24 | 12 | 26.4 | 4 | 4 | 105.6 | 105.6
apneu toestel | 90 | 220 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
melkschuimer nespresso | 500 | 220 | 550 | 0.1 | 0 | 55 | 0
boiler 12 volt | 60 | 12 | 66 | 12 | 12 | 792 | 792
Haardroger | 1500 | 220 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0
inductie kookplaat | 2900 | 220 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0
airco (koelen) | 640 | 220 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0
gsm | 20 | 12 | 22 | 2 | 2 | 44 | 44
|  |  |  | Totaal opgenomen |  | 1640.1 | 1390.4
Aangeleverd vermogen Paneel
| geleverd piekvermogen (Watt) | uren zon/dag | geleverd vermogen
Zonnepaneel | 440 | 4 | 1760
vermogen batterij (Wh) | 2048
RE
tijdstip aanvang | beschikbaar capaciteit batterij (Wh) op tijdstip | verbruik tijdens periode | opbrengst tijdens periode | tijdstip einde | optelsom verbruik & laden(Watt) | werkelijk beschikbaar vermogen (Wh)
9 uur | 2048 | 1640.1 | 1760 | 9 uur | 2167.9 | 2048
21 uur | 2048 | 1780.9 | 1760 | 21 uur | 2027.1 | 2027.1
9 uur | 2027.1 | 1640.1 | 1760 | 9 uur | 2147 | 2048
21 uur | 2048 | 1780.9 | 1760 | 21 uur | 2027.1 | 2027.1
9 uur | 2027.1 | 1640.1 | 1760 | 9 uur | 2147 | 2048
21 uur | 2048 | 1780.9 | 1760 | 21 uur | 2027.1 | 2027.1
9 uur | 2027.1 | 1640.1 | 1760 | 9 uur | 2147 | 2048
Note on B29: Koen Prikken: Uitgangspunt is een 100% geladen batterij/powerbox